## Sheet1
仕様書要求要件確認表 調達件名 染色体研究資料の電子化作業
※本表は、Excelファイルで提出すること。
※要求要件を満たしていることが明確に判断できるよう記載すること。満たしていないと判断した場合は不適合とする。
※カタログ等資料があれば添付すること。 |  |  |  | 社名：
支援業務が備えるべき技術的要件 |  |  |  | 要件についての回答 | カタログ等の記載場所
1. | 1. 作業内容（事前準備，スキャン作業，デジタル画像データの作成および編集） | 1.1 | 資料（ネガフィルムおよび紙資料）のデジタル画像データ作成事前準備等
①乙は本作業の開始前に，甲から受領した任意の資料を用いて，甲が指定する枚数（数枚）を以下に述べる仕様に基づき試験的な電子化を行うこと． ②前項の作業において作業内容等に疑義が生じた場合には，甲乙が双方協議してこれの解決を図ること． ③乙は作業開始前に資料の点検を行い，対象資料の欠落を確認した場合には，その資料を甲が特定することができるリストを作成しなければならない．リストの作成詳細については，2項で記載する． ④前項，作業開始前の資料点検において，対象資料に異常などを確認した場合には速やかに甲に報告し，指示を仰ぐこと． ⑤前項において，乙の報告によって甲が同意した場合に限り当該資料を本作業の対象外とすることができる． ⑥乙は作業対象外となった資料については，その資料を甲が特定することができる対象外リストを作成しなければならない．リストの作成詳細については，2項で記載する．
|  | 1.2 | ネガフィルムに関する説明事項
|  | 1.2.1 | 資料について ①ネガフィルムは，基本的にフィルム1本分（36コマ）が収まるシート(6コマ×6段)に収められている．概ね50シートが1冊のネガフィルムアルバムに収納されているが，詳細はネガフィルムアルバムリスト.pdfを参照されたい．ネガフィルムによって撮影コマ数は異なる． ②ネガフィルムには，台帳番号（アルバム名＋フィルム番号）が油性ペンで記載されている． ③写真番号については，撮影画像に対応するネガフィルム本体が持つコマ番号を写真番号とみなす．ただし，油性ペンで番号が記載されている場合は記載された番号を優先して写真番号とする．ネガフィルム本体が持つコマ番号を写真番号とする場合，撮影画像の中央部に近いコマ番号を選択すること．判断し難い場合は写真台帳で確認する．また，開始番号が1から開始されていないものがあるので留意されたい． ④前項までに述べた例示とは異なるシートについて，作業遂行上，特に番号付与等の判断が難しい場合は甲に問い合わせて指示を仰ぐこと．
|  | 1.2.2 | デジタル画像ファイルの作成 ①スキャン作業時の機材は，Flextight X5 (Hasselblad)相当以上の機能を持つスキャナを使用しなければならない．性能評価については以下を参照されたい． ・実効光学解像度（35mm時において5000ppi以上であるか） ・ダイナミックレンジ（Dmaxが4以上であるか） ・A/Dビット深度（16bit/ch以上であるか） ・フィルム保持方式（仮想ドラム方式か，それに準じた平面性確保方式か） ②画像フォーマット ・TIFF形式とする．画像圧縮形式はLZWとする． ③画像解像度 ・モノクロ画像ファイル：8bitグレースケール，300dpi, 出力サイズ2L ・カラー画像ファイル：24bitフルカラー，300dpi, 出力サイズ 2L ④画像認識技術(Image Intelligence)を用いて補正を行うこと． ⑤写真番号ごとにデジタル画像データを作成すること． ⑥デジタル画像データファイル名命名規則については別資料（ディレクトリ命名規則と作業リストの記載例.xlsx）を参照のこと． ⑦デジタル画像データを格納するディレクトリ構造は，別資料（ディレクトリ命名規則と作業リストの記載例.xlsx）中「フォルダ名/ファイル名リスト」を参照のこと．
|  | 1.3 | 紙資料：写真台帳
|  | 1.3.1 | 資料について ① アルバム名（台帳番号の一部）ごとに，フィルム100本分に対する台帳をラベル付きの袋に収納されている． ② 基本的に1枚の写真台帳は1ネガフィルムごとに作成されている．下記に示す各Fig.内の色付けした情報（台帳番号，写真番号）がネガフィルムの情報と一致している． （Fig.6） ③ 1枚の写真台帳の両面に情報が記載される場合がある． （Fig.8）
|  | 1.3.2 | スキャン作業 ①スキャン作業時の機材は，Flextight X5 (Hasselblad)相当以上の機能を持つスキャナを使用しなければならない ②A4サイズ400dpi以上の解像度でスキャンを行い，TIFF（グレースケール8bit256階調）画像データで保存すること． ③TIFFの画像圧縮形式はLZWとする．
|  | 1.3.3 | デジタル画像データの作成 ①一ページごとにデジタル画像データを作成すること． ②上記1.3.1.③に示すように両面に情報が記載されるものは，1ページ1画像として画像データを作成すること． ③デジタル画像データファイル命名規則については別資料 (ディレクトリ命名規則と作業リストの記載例.xlsx) を参照のこと． ④デジタル画像データを格納するディレクトリ構造は，別資料（ディレクトリ命名規則と作業リストの記載例.xlsx）中「フォルダ名/ファイル名リスト」を参照のこと．
2. | 作業報告書等の作成 | 2.1 | 目録リスト
①作業結果報告書（目録リスト）の作成にあたっては，別資料（ディレクトリ命名規則と作業リストの記載例.xlsx）中「作業リストフォーム(例）」を参照のこと． ②目録リストはMicrosoft Excelで作成し，紙媒体で出力したものを一部提出したうえで，原本の電子データを2.4に記載するHDDに保存し提出すること．
|  | 2.2 | 作業対象外リスト
①作業結果報告書（作業対象外リスト）作成にあたっては，別資料（ディレクトリ命名規則と作業リストの記載例.xlsx）中「作業除外リストフォーム(例)」を参照のこと．なお，作業対象外とするネガフィルムおよび写真台帳については，予め甲と協議の上，甲の承認を受けた後に決定すること． ②除外リストはMicrosoft Excelで作成し，紙媒体で出力したものを一部提出したうえで，原本の電子データを2.4に記載するHDDに保存し提出すること．
|  | 2.3 | DVD-R
①1.2.2項⑦および1.3.3項④で示したディレクトリ構造内に格納されたデジタル画像データが保存されたDVD-Rを正副2式作成の上甲に提出すること． ②DVD-Rはマスター形式で作成し，ディスクのタイトルは作成年月日 + 作成回数（版数）とすること．作成回数（版数）は作成年月日内でのみ増加する． ③DVD-Rのタイトルは，メディアレーベル面に印字されていること．
|  | 2.4 | HDD
①1.2.2項⑦および1.3.3項④で示したディレクトリ構造内に格納されたデジタル画像データが保存されたUSB-HDDを作成の上甲に提出すること． ②USB-HDDの容量は，作成されたデジタル画像データおよび作業報告リストがすべて格納できる容量であればよい． ③作業報告リスト（目録リストおよび除外リスト）は，ルートフォルダに作成すること． ④HDDの論理フォーマットはNTFS3.1とする．
3. | 資格および資料搬送 | 3.1 | 受注者の資格
研究所が保有する個人情報を取り扱う業務の性格上，乙は一般財団法人日本情報経済社会推進協議会が付与したプライバシーマークの使用許諾又は公益財団法人日本適合性認定協会が認定もしくは相互認証した認証機関（これらの認証機関が認定した認証機関を含む．）からISO27001に適合していることの認証を取得している者とする．
|  | 3.2 | 資料の搬送方法
資料は乙が研究所に来所し，適切な梱包を行ったうえで搬送することを原則とする．運搬業者を利用する場合には，仕様書Ⅰ.4項(2)4)に記載された通りの取り扱いとすること．
4. | その他 | 4.1 | 秘密保持
①乙は対象となる資料の重要性に鑑み，その取扱いを慎重に行うとともに，業務上知り得た内容を外部に漏えい又は開示してはならない． ②前項における秘密の保持は，業務委託の履行期間が終了しても継続しなければならない． ③業務委託の履行期間完了後に，乙または乙の従業員により機密情報または個人情報が漏えいした場合には，乙はその損害を賠償しなければならない． ④本業務において生じるテストや作業ミス分のデジタル画像データを含むすべてのデータは，甲の指示を受けたうえで適切な方法で処分されなければならない． ⑤本業務において作成したすべてのデジタル画像データは，甲への納品完了後，乙のすべての作業環境から削除されなければならない． ⑥前項における削除作業後は，その記録媒体に対して削除ファイル復元ツールなどを用いて復元ができないようにファイルエントリ領域を併せて初期化すること．
|  | 4.2 | 検収
①乙は仕様書Ⅰ.3項(3)に記載された期日までに，仕様書Ⅰ.3項(2)に記載された成果物を甲に納品すること． ②甲は前項に記載された事項が履行されたことを条件として検収する． ③デジタル画像データは多数に及ぶことから，確認に相当に時間を要するため，検収後1年以内に発見されたデジタル化の不具合（フィルム内容の読取りが困難，デジタル画像データの欠損，ファイルまたはフォルダ命名規則不備等）に対応すること．
5. | 導入実績 | 5.1 | 乙は本仕様書に記載された類似業務の受注実績に関する資料を予め甲に提出したうえで，甲の確認を得ること．