## Sheet1
仕様書要求要件確認表 調達件名 無線ネットワーク制御装置 一式
※本表は、Excelファイルで提出すること。
※要求要件を満たしていることが明確に判断できるよう記載すること。満たしていないと判断した場合は不適合とする。
※カタログ等資料があれば添付すること。 |  |  |  | 社名：
性能・機能に関する要件 |  |  |  | 要件についての回答 | カタログ等の記載場所
1. | 基本要件 | 1.1 | 別途調達するCISCO Catalyst 9136I Wireless Access Pointを統合管理できる制御装置であること
|  | 1.2 | 最大管理Access Pointは3,000台以上であること
|  | 1.3 | 最大管理クライアント数は32,000クライアント以上であること
|  | 1.4 | 以下の物理ポートインタフェースを具備していること ・10Gbps SFP+ 4ポート以上 ・25Gbps SFP28 2ポート以上 ・コンソールポート 1ポート以上 ・管理ポート 1Gbps RJ45 1ポート以上 ・HAポート 10Gbps SFP+ 1ポート以上 ・HAポート 1Gbps RJ-45 1ポート以上 ・USB Type-A 1ポート以上
|  | 1.5 | 以下のWi-Fi規格で稼働するAccess Pointを制御できること ・IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wave2) ・IEEE802.11ax (Wi-Fi 6/6E)
|  | 1.6 | 以下のセキュリティ規格で稼働するAccess Pointを制御できること ・WPA2,3 ・802.1X ・EAP ・PMF (802.11w)
|  | 1.7 | 以下のローミング規格をサポートしていること ・802.11r (FT) ・802.11k (RPM) ・802.11v (BSS TM)
|  | 1.8 | トンネリングプロトコルとしてCAPWAP (RFC5415)をサポートしていること
|  | 1.9 | 機器の管理プロトコルとして以下の全てをサポートしていること ・NETCONF/YANG ・RESTCONF ・SNMPv2/v3 ・Syslog ・SSH v2
|  | 1.10 | 認証プロトコルとして，RADIUS，TACACS+，LDAPをサポートしていること
|  | 1.11 | 制御配下のAccess Pointのソフトウェアを管理者がアップグレード可能であること
|  | 1.12 | 将来的に複数コントローラ環境でのN+1冗長構成がサポートされていること
|  | 1.13 | 前項において，アクティブ・スタンバイ構成によるダウンタイムを抑えたフェイルオーバーが可能であること
|  | 1.14 | ブラウザベースのGUI管理インターフェースが利用可能であること
|  | 1.15 | HTTP/JSONベースのREST API経由で設定変更が可能であること
|  | 1.16 | ゼロタッチプロビジョニングによるAccess Pointの自動登録・設定配布が可能であること
|  | 1.17 | 既設のNagios監視基盤と連携可能であること
|  | 1.18 | 既設のSyslog Serverへのログ転送を設定すること
|  | 1.19 | 既設のActive Directory Serverを用いたMicrosoft Network Policy Serverによる認証基盤が構築可能であること
2. | 物理要件 | 2.1 | １Uのラックマウント型の筐体であること
|  | 2.2 | 冗長電源であること
|  | 2.3 | 常用で0～40℃，10～90%の温湿度で動作可能であること
|  | 2.4 | 冷却方式は強制空冷であること
|  | 2.5 | 19インチラックに搭載可能なマウントキットが付属していること
|  | 2.6 | 別途調達するL3スイッチと研究所が指定する物理接続のためのパッチケーブルを提供すること
|  | 2.7 | コンソールケーブルが付属していること
3. | ライセンス要件 | 3.1 | Access Point管理機能，Web UI/CLI管理機能，802.1X認証機能，1.6項に記載する基本セキュリティ要件を含むライセンスを必須とする
|  | 3.2 | ゲストWi-FiのCaptive Portal環境が追加ライセンスを必要としないこと
4. | 保守要件 | 4.1 | 請負者による以下の保守サービスを提供すること． ・平日9:00～17:00オンサイト保守 ・障害発生時の自動通報機能 ・納入後5年間のパーツ提供が保証されていること．
|  | 4.2 | 日本国内において保守・サポート体制を有すること
|  | 4.3 | 日本語による技術サポートが提供されていること
|  | 4.4 | 日本国内に保守部品在庫を有し，迅速な対応が可能であること
5. | 納入要件 | 5.1 | 指定場所（広島比治山研究所電子計算機室内）に搬入・設置すること
|  | 5.2 | 将来的に広島霞研究所に装置を物理移転すること
6. | その他 | 6.1 | 装置の製造元がグローバルに統一された品質管理体制を有していること
|  | 6.2 | 部品調達および製造履歴のトレーザビリティが確保されていること
|  | 6.3 | ファームウェアの信頼性検証およびセキュリティアップデート提供体制を有すること
|  | 6.4 | 本仕様書内で定めのない事項において疑義が生じた場合には，研究所担当者とその都度協議の上，誠実に対応すること